ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  (опросный лист)

на поставку водогрейной котельной.

Заказчик:

1. Наименование объекта:

2. Адрес объекта:

3. Телефоны:

4. Ф.И.О. руководителя:

Исходные данные:

- Объем работ:

| - поставка оборудования | - монтаж | - шефмонтаж |
| --- | --- | --- |
| - пуско-наладка | - шеф-наладка |  |

- Исполнение котельной:

| - блочное | - на платформе | - в здании каркасного типа |
| --- | --- | --- |

- Размещение котельной:

| - отдельностоящая | - встроенная | - пристроенная | - крышная |
| --- | --- | --- | --- |

- Категория потребителей по надежности отпуска тепла:

| - I | - II (стандартное исполнение) |
| --- | --- |

- Теплопроизводительность котельной:      МВт.

- Распределение тепловой нагрузки и параметры теплоносителя:

- отопление

тепловая нагрузка ____ МВт

температурный график  __/__°C

давление теплоносителя на выходе из котельной ____ МПа

сопротивление системы  ____ м.в.ст.

объем теплоносителя в системе ____ м3

- погодозависимое регулирование

- постоянный температурный график

- вентиляция

тепловая нагрузка ____ МВт

температурный график  __/__°C

давление теплоносителя на выходе из котельной ____ МПа

сопротивление системы  ____ м.в.ст.

объем теплоносителя в системе ____ м3

- погодозависимое регулирование

- постоянный температурный график

- объединить с отоплением (стандартное исполнение)

- отдельный вывод из котельной

- технологические нужды

тепловая нагрузка ____ МВт

температурный график  __/__°C

давление теплоносителя на выходе из котельной ____ МПа

сопротивление системы  ____ м.в.ст.

объем теплоносителя в системе ____ м3

- ГВС

тепловая нагрузка ____ МВт

температура теплоносителя на выходе из котельной ____°C

давление теплоносителя на выходе из котельной ____ МПа

сопротивление системы  ____ м.в.ст.

объем теплоносителя в системе ____ м3

- прочее

тепловая нагрузка ____ МВт

температурный график  __/__°C

давление теплоносителя на выходе из котельной ____ МПа

сопротивление системы  ____ м.в.ст.

объем теплоносителя в системе ____ м3

- погодозависимое регулирование

- постоянный температурный график

- Установка разделительных теплообменников:

- отопление

- 100% резервирование по тепловой мощности

- без резервирования по тепловой мощности

- два теплообменника (по 50%),  - один теплообменник (100%)

- не требуется (стандартная комплектация)

- вентиляция (заполняется в случае отдельного вывода из котельной)

- 100% резервирование по тепловой мощности

- без резервирования по тепловой мощности

- два теплообменника (по 50%),  - один теплообменник (100%)

- не требуется (стандартная комплектация)

- технологические нужды

- 100% резервирование по тепловой мощности

- без резервирования по тепловой мощности

- два теплообменника (по 50%),  - один теплообменник (100%)

- не требуется (стандартная комплектация)

- ГВС

- 100% резервирование по тепловой мощности

- без резервирования по тепловой мощности

- два теплообменника (по 50%),  - один теплообменник (100%)

- прочее

- 100% резервирование по тепловой мощности

- без резервирования по тепловой мощности

- два теплообменника (по 50%),  - один теплообменник (100%)

- не требуется (стандартная комплектация)

- Оформление фасада котельной:

- сэндвич- панели (стандартное исполнение)

- фасадные кассеты

Цветовое исполнение котельной (по таблице цветов RAL):

- RAL 7004 серый (стандартное исполнение)

- другой__________________(указать)

- Теплоизоляция трубопроводов:

- на основе вспененного каучука

- теплоизоляция без покровного слоя (стандартное исполнение)

- с покровным слоем из ПВХ

- маты минераловатные

- покровный слой из оцинкованной стали

- покровный слой из алюминия

- Способ транспортировки:

- автомобильный транспорт

- железнодорожный транспорт,

- иное____________________

- Вид топлива:

основное:

- природный газ; давление газа  ________ МПа

- сжиженный газ

- дизельное топливо; марка_____

- иное_________________________(приложить характеристики топлива).

резервное:

- указать вид топлива и приложить его характеристики ________

- не предусматривается

аварийное:

- указать вид топлива и приложить его характеристики ________

- не предусматривается

- Источник водоснабжения и его параметры:

- давление воды на вводе в котельную: min__/__МПа, max__/__МПа

- Химический состав воды (приложить хим.анализ)

- Требования к автоматике котельной:

- с постоянным присутствие оператора;

- без постоянного присутствия оператора (стандартное исполнение);

- ручная регулировка тепловой мощности котлов;

- частотное регулирование сетевых насосов;

- удаленный контроль параметров (стандартное исполнение);

- удаленность диспетчерского пункта (стандартное исполнение);

- Требования к узлам учета:

- природного газа:

- коммерческий

- некоммерческий (стандартное исполнение)

расход газа:__________м3/ч,   - определить по мощности котельной

- тепловой энергии:

- да (стандартное исполнение)

- нет

- электроэнергии:

- да (стандартное исполнение)

- нет

- исходной воды:

- да (стандартное исполнение)

- нет

- Дымовая труба:

- включить в объем поставки (Высота трубы ____ м.)

- не требуется

- Дополнительное оборудование:

- Автономный источник электроснабжения

- дизель-генератор

- генератор на природном газе

- не требуется

- Расходный склад дизельного топлива

- время необходимое для работы котельной без дозаправки емкостей принять в соответствии с требованиями СНиП II-35-76, необходимо указать способ доставки топлива:

- автомобильный

- железнодорожный

- иное: ____ сут.

- не требуется

- Емкости для хранения СУГ (сжиженного углеводородного газа)

- время необходимое для работы котельной без дозаправки емкостей принять в соответствии с требованиями СНиП II-35-76, необходимо указать способ доставки топлива:

- автомобильный

- железнодорожный

- иное: ____ сут.

- не требуется

- Другое ________________

- Дополнительное исполнение:

- сейсмическое исполнение (от 7 баллов)

- северное исполнение

- Данные, предоставляемые Заказчиком, для начала работ:

  - Хим. анализ исходной воды;

  - Рекомендации по составу узла учета расхода газа (от газоснабжающей организации)

- Дополнительные требования __________________________________________ ______________________________________________________________________

- Контактное лицо (Ф.И.О., должность):

Дата:     					Подпись:_____________________